## Deckblatt
TOOL-Solarthermie
Solaranlage für Warmwasserbereitung & Raumheizung
Auslegung der Solaranlage für Einfamilien-Wohnhaus
Vorprojektierung
©Gerhard Faninger
DEMO 1.0 | Jänner 2013 | Lizenz | Gerhard Faninger

## Zielsetzung
Impressum und Autor ©
Dipl.Ing. Dr. Gerhard Faninger, Univ.-Prof. i.R
E-mail: gerhard.faninger@uni-klu.ac.at

## Solar WW
Solaranlage für Warmwasser
Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
Adresse
Wohneinheiten | 1
Solareinsatz | Warmwasserbereitung

## Wärmebedarf WW
|  | Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
|  | Adresse | 0
|  | Wohneinheiten | 1
|  | Solareinsatz | Warmwasserbereitung
Wärmebedarf für Warmwasser
Wärmebedarf für Warmwasser (Bad/Dusche)
Wohneinheiten | Personen | Tages-Wasserbedarf/Person | Warmwasser-Temperatur |  | Wärmebedarf | Wärmeverluste | Wärmebedarf Warmwasser
|  | Liter/(Person,Tag) | Kaltwasser, °C | Warmwasser, °C | kWh/Jahr | %/Jahr | kWh/Jahr
1 | 3 | 40 | 10 | 50 | 2037.576 | 30 | 2648.8488
| Hinweise | 30 bis 40 Liter pro Person und Tag | 8 °C bis 12 °C | 45 °C bis 60 °C |  | 15% bis 40%
pro Person und Tag
Wärmebedarf für Küche und Haushaltsgeräte (1 Haushalt)
Warmwasser Küche und Wasservorwärmung Haushaltsgeräte
Wohneinheiten | Warmwasser Küche |  |  |  | Wasservorwärmung Haushaltsgeräte
| Liter/Tag | Warmwasser-Temperatur, °C | Kaltwasser, °C | Wärmebedarf, kWh/Jahr | Liter/Tag | Warmwasser-Temperatur, °C | Wärmebedarf, kWh/Jahr
1 |  | 50 | 10 | 0 |  | 30 | 0
| 30 bis 40 Liter/Tag | 40 °C bis 60 °C | 8 °C bis 12 °C |  | 20 bis 40 Liter/Tag | 20 °C bis 40°C
Wärmebedarf für Warmwasser, Gesamt, kWh/Jahr | [6 empty] | 2648.8488

## Eingabedaten
Thermische Solaranlage
Sonneneinstrahlung und Kollektor-Ausrichtung
Sonneneinstrahlung
Referenzklima | kWh/(m², Jahr) | 1100 | 1.000 bis 1.200
Standort | kWh/(m², Jahr) | 1100
Kollektor-Ausrichtung
Optimale Ausrichtung
Orientierung zu Süd | Grad | 0 | Süd = 0°
Neigung zur Horizontale | Grad | 37 | 30° bis 50°
Ausrichtung Standort
Orientierung zu Süd | Grad | 0
Neigung zur Horizontale | Grad | 37
Reduktionsfaktoren
Abweichung von Süd |  | 1
Abweichung von optimaler Neigung |  | 1
Abweichung von Sonneneinstrahlung |  | 1
Reduktion durch Abschattung |  | 1
Spezifischer Kollektor-Ertrag
Optimale Ausrichtung
Flach-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 250 | 6 m²: 300; 8 m²: 250
Vakuumrohr-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 270 | 6 m²: 330; 8 m²: 270
Standort
Flach-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 250
Vakuumrohr-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 270
Einfamilien-Wohnhaus (1 WE) | Spezifischer Kollektorertrag, kWh/(m², Jahr) |  | Jahres-Solaranteil, %/Jahr
| Flachkollektor | Vakuumrohrkollektor
Warmwasser | 320 bis 250 | 350 bis 270 | 50 bis 80
Warmwasser & Raumheizung | 300 → 250 | 450 → 350 | 30 - 60
Mehrfamilien-Wohnhaus (20 WE) | Spezifischer Kollektorertrag, kWh/(m², Jahr) |  | Jahres-Solaranteil, %/Jahr
| Flachkollektor | Vakuumrohrkollektor
Warmwasser | 350 → 300 | 550 → 450 | 40 - 60
Warmwasser & Raumheizung | 230 → 200 | 400 → 320 | 20 - 40

## Kollektorfläche & Speicher WW
Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
Adresse | 0
Wohneinheiten | 1
Solareinsatz | Warmwasserbereitung
Auslegung nach Kollektorfläche
Wärmebedarf für Warmwasser, kWh/Jahr |  | 2648.8488
Kollektorfläche, m² |  | 8 | Eingabe
Nutzbare Solarwärme, kWh/Jahr |  | 2000 | Flachkollektor
|  | 2160 | Vakuumrohrkollektor
Solarer Deckungsgrad, %/Jahr |  | 75.5045 | Flachkollektor
|  | 81.5449 | Vakuumrohrkollektor
Eingabe
Speicher-Volumen, m³ |  | 0.48 | 0.06
0,06* bis 0,07** m³/m²
* Einfamilen-Wohnhaus
** Mehrfamilien-Wohnhaus
Auslegung nach Jahres-Solaranteil |  |  | 50% bis maximal 70%
Jahres-Solaranteil Warmwasser, %/Jahr |  | 75.5 | Eingabe
Kollektorfläche, m²
Flach-Kollektor |  | 7.9995
Vakuumrohr-Kollektor |  | 7.407

## Ergebnis Solar WW-EF
Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
Adresse | 0
Wohneinheiten | 1
Solareinsatz | Warmwasserbereitung
Auslegung nach Kollektorfläche
Wärmebedarf für Warmwasser, kWh/Jahr |  | 2648.8488
Kollektorfläche, m² |  | 8 | Eingabe
Nutzbare Solarwärme, kWh/Jahr |  | 2000 | Flachkollektor
|  | 2160 | Vakuumrohrkollektor
Solarer Deckungsgrad, %/Jahr |  | 75.5045 | Flachkollektor
|  | 81.5449 | Vakuumrohrkollektor
Speicher-Volumen, m³ |  | 0.48 | Eingabe
Auslegung nach Jahres-Solaranteil
Jahres-Solaranteil Warmwasser, %/Jahr |  | 75.5 | Eingabe
Kollektorfläche, m²
Flach-Kollektor |  | 7.9995
Vakuumrohr-Kollektor |  | 7.407

## Solar WW&RH
Solaranlage für Warmwasser und Heizung
Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
Adresse | 0
Wohneinheiten | 1
Solareinsatz | Warmwasser und Raumheizung

## Wärmebedarf WW&RH
|  | Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
|  | Adresse | 0
|  | Wohneinheiten | 1
|  | Solareinsatz | Warmwasser und Raumheizung
Wärmebedarf für Warmwasser
Wärmebedarf für Warmwasser (Bad/Dusche)
Wohneinheiten | Personen | Tages-Wasserbedarf/Person | Warmwasser-Temperatur |  | Wärmebedarf | Wärmeverluste | Wärmebedarf Warmwasser
|  | Liter/(Person,Tag) | Kaltwasser, °C | Warmwasser, °C | kWh/Jahr | %/Jahr | kWh/Jahr
1 | 3 | 40 | 10 | 50 | 2037.576 | 30 | 2648.8488
| Hinweise | 30 bis 40 Liter pro Person und Tag | 8 °C bis 12 °C | 45 °C bis 60 °C |  | 15% bis 40%
pro Person und Tag
Wärmebedarf für Küche und Haushaltsgeräte (1 Haushalt)
Warmwasser Küche und Wasservorwärmung Haushaltsgeräte
Wohneinheiten | Warmwasser Küche |  |  |  | Wasservorwärmung Haushaltsgeräte
| Liter/Tag | Warmwasser-Temperatur, °C | Kaltwasser, °C | Wärmebedarf, kWh/Jahr | Liter/Tag | Warmwasser-Temperatur, °C | Wärmebedarf, kWh/Jahr
1 |  | 50 | 10 | 0 |  | 30 | 0
| 30 bis 40 Liter/Tag | 40 °C bis 60 °C | 8 °C bis 12 °C |  | 20 bis 40 Liter/Tag | 20 °C bis 40°C
Wärmebedarf für Warmwasser, Gesamt, kWh/Jahr | [6 empty] | 2648.8488
Wärmebedarf für Heizung
Heizwärmebedarf HWB |  | Energiebezugsfläche | Heizwärme | Wärmeverluste | Heizwärme (inklusive Verluste)
kWh/(m², Jahr) |  | m² | kWh/Jahr | % | kWh/Jahr
50 |  | 150 | 7500 | 20 | 9000
15% bis 30%
Heizwärme & Warmwasser, kWh/Jahr |  |  |  | 11648.8488

## Solaranlage WW&RH
Thermische Solaranlage
Sonneneinstrahlung und Kollektor-Ausrichtung
Sonneneinstrahlung
Referenzklima | kWh/(m², Jahr) | 1100 | 1.000 bis 1.200
Standort | kWh/(m², Jahr) | 1100
Kollektor-Ausrichtung
Optimale Ausrichtung
Orientierung zu Süd | Grad | 0 | Süd = 0°
Neigung zur Horizontale | Grad | 37 | 30° bis 50°
Ausrichtung Standort
Orientierung zu Süd | Grad | 0
Neigung zur Horizontale | Grad | 37
Reduktionsfaktoren
Abweichung von Süd |  | 1
Abweichung von optimaler Neigung |  | 1
Abweichung von Sonneneinstrahlung |  | 1
Reduktion durch Abschattung |  | 1
Spezifischer Kollektor-Ertrag
Optimale Ausrichtung
Flach-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 270 | 16 m²: 270; 25 m²: 220
Vakuumrohr-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 310 | 16 m²: 310; 25 m²: 260
Standort
Flach-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 270
Vakuumrohr-Kollektor | kWh/(m², Jahr) | 310
Einfamilien-Wohnhaus (1 WE) | Spezifischer Kollektorertrag, kWh/(m², Jahr) |  | Jahres-Solaranteil, %/Jahr
| Flachkollektor | Vakuumrohrkollektor
Warmwasser | 320 → 250 | 350 → 270 | 50 - 80
Warmwasser & Raumheizung | 280 bis 200 | 330 bis 250 | 30 bis 60
Mehrfamilien-Wohnhaus (20 WE) | Spezifischer Kollektorertrag, kWh/(m², Jahr) |  | Jahres-Solaranteil, %/Jahr
| Flachkollektor | Vakuumrohrkollektor
Warmwasser | 350 → 300 | 550 → 450 | 40 - 60
Warmwasser & Raumheizung | 230 → 200 | 400 → 320 | 20 - 40

## Kollektorfläche&Speicher WW&RH
Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
Adresse | 0
Wohneinheiten | 1
Solareinsatz | Warmwasser und Raumheizung
Auslegung nach Kollektorfläche
Wärmebedarf für Heizung & Warmwasser, kWh/Jahr |  | 11648.8488
Kollektorfläche, m² |  | 16 | Eingabe
Nutzbare Solarwärme, kWh/Jahr |  | 4320 | Flachkollektor
|  | 4960 | Vakuumrohrkollektor
Solarer Deckungsgrad, %/Jahr |  | 37.0852 | Flachkollektor
|  | 42.5793 | Vakuumrohrkollektor
Eingabe
Speicher-Volumen, m³ |  | 0.96 | 0.06
0,06* bis 0,07** m³/m²
* Einfamilen-Wohnhaus
** Mehrfamilien-Wohnhaus
Auslegung nach Jahres-Solaranteil |  |  | 30% bis maximal 70%
Jahres-Solaranteil Raumwärme & Warmwasser, %/Jahr |  | 37.09 | Eingabe
Kollektorfläche, m²
Flach-Kollektor |  | 16.0021
Vakuumrohr-Kollektor |  | 13.9373

## Ergebnis Solar WW&RH-EF
Projekt/ Gebäudetyp | Einfamilien-Wohnhaus
Adresse | 0
Wohneinheiten | 1
Solareinsatz | Warmwasser und Raumheizung
Auslegung nach Kollektorfläche
Wärmebedarf für Heizung & Warmwasser, kWh/Jahr |  | 11648.8488
Kollektorfläche, m² |  | 16 | Eingabe
Nutzbare Solarwärme, kWh/Jahr |  | 4320 | Flachkollektor
|  | 4960 | Vakuumrohrkollektor
Solarer Deckungsgrad, %/Jahr |  | 37.0852 | Flachkollektor
|  | 42.5793 | Vakuumrohrkollektor
Speicher-Volumen, m³ |  | 0.96 | Eingabe
Auslegung nach Jahres-Solaranteil
Jahres-Solaranteil Raumwärme & Warmwasser, %/Jahr |  | 37.09 | Eingabe
Kollektorfläche, m²
Flach-Kollektor |  | 16.0021
Vakuumrohr-Kollektor |  | 13.9373